KOSTENLOSE PRAXISVORLAGE

STK-Prüfprotokoll nach MPBetreibV

Sicherheitstechnische Kontrolle mit Prüfgrundlage, Messwerten, Mängeln und Freigabe dokumentieren.

| STUDIO / BETRIEB | VORLAGEN-ID / STAND stk-pruefprotokoll-medizinprodukte · 08/2026 |
| --- | --- |

## 1. Prüfauftrag, Produkt & Betreiber

| Prüfauftrag / Auftragsnummer | Prüfdatum / Uhrzeit |
| --- | --- |
| Betreiber / Unternehmen | Betriebsort / Raum |
| Produkt / Handelsname | Hersteller / Modell / Typ |
| Seriennummer / UDI-DI | Interne Geräte-ID / Medizinproduktebuch |
| Inbetriebnahme | Letzte STK / nächste Fälligkeit |

## 2. Prüfgrundlage & Prüfer

| ☐ Produkt der Anlage 1 MPBetreibV | ☐ Sonstige STK-Pflicht geprüft |
| --- | --- |
| ☐ Herstellerangaben berücksichtigt | ☐ Anerkannte Regeln der Technik berücksichtigt |
| ☐ Betriebs- und Umgebungsbedingungen berücksichtigt | ☐ Zubehör / Kombinationen einbezogen |

| Prüfverfahren / Norm / Regelwerk | Herstellerunterlagen / Version |
| --- | --- |
| Prüffirma / prüfende Person | Qualifikation nach § 5 MPBetreibV |

Rechtsgrundlage: § 12 MPBetreibV. Ob und in welchem Umfang eine STK erforderlich ist, muss für das konkrete Produkt, seine Einstufung, Herstellerangaben und Betriebsbedingungen geprüft werden.

STK-Prüfprotokoll nach MPBetreibV

Seite 2 · Sicht-, Funktions- und Messprüfung

## 3. Sichtprüfung

| ☐ Gehäuse und mechanische Teile unbeschädigt | ☐ Netzleitung / Stecker / Zugentlastung intakt |
| --- | --- |
| ☐ Anschlüsse, Leitungen und Applikatoren intakt | ☐ Kennzeichnungen und Warnhinweise lesbar |
| ☐ Sicherungen / Abdeckungen ordnungsgemäß | ☐ Zubehör vollständig und geeignet |
| ☐ Gebrauchsanweisung verfügbar | ☐ Hygienischer Zustand unauffällig |
| ☐ Keine unzulässigen Änderungen erkennbar | ☐ Aufstellung / Umgebungsbedingungen geeignet |

## 4. Funktions- und Sicherheitsprüfung

| ☐ Einschalt- / Selbsttest bestanden | ☐ Bedien- und Anzeigeelemente funktionieren |
| --- | --- |
| ☐ Sicherheits- / Abschalteinrichtungen wirksam | ☐ Alarme und Signale funktionieren |
| ☐ Anwendungs- / Ausgangsfunktion plausibel | ☐ Zubehör und Kombinationen funktionieren |
| ☐ Softwarestand / Konfiguration geprüft | ☐ Funktionsprüfung unter Betriebsbedingungen |

## 5. Messwerte & Prüfverfahren

| Prüfschritt / Messgröße | Messverfahren / Norm | Soll- / Grenzwert | Ist- / Messwert | Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

STK-Prüfprotokoll nach MPBetreibV

Seite 3 · Befund, Bewertung und Freigabe

## 6. Verwendete Prüf- und Messmittel

| Messmittel / ID | Hersteller / Typ | Kalibrierung gültig bis | Einsatz / Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- |

## 7. Mängel, Maßnahmen & Nachprüfung

| Befund / Abweichung | Bewertung | Maßnahme / Frist | Nachprüfung / Ergebnis |
| --- | --- | --- | --- |

## 8. Gesamtergebnis

| ☐ STK erfolgreich / bestanden | ☐ Bestanden mit dokumentierter Auflage |
| --- | --- |
| ☐ Nicht bestanden – Produkt gesperrt | ☐ Nachprüfung erforderlich |

| Zusammenfassende Bewertung / Restmangel | Freigabe / Nutzungseinschränkung |
| --- | --- |
| Nächste STK: Monat / Jahr | Prüfplakette / Kennzeichen der prüfenden Person |
| Protokoll an Betreiber übergeben | Medizinproduktebuch aktualisiert am |

| ________________________________________ Ort, Datum / prüfende Person | ________________________________________ Betreiber / Protokoll erhalten |
| --- | --- |

Muster ohne Gewähr. Durchführung und Bewertung ausschließlich durch nach § 5 MPBetreibV qualifizierte Personen. Dieses Formular ersetzt weder Hersteller-Prüfanweisungen noch die produktspezifische Festlegung von Prüfumfang und Grenzwerten.